ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ВЫДАЧИ, ПРОДЛЕНИЯ, РАСШИРЕНИЯ ИЛИ СУЖЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ, ОТМЕНЫ ИЛИ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Процедура описывает процесс проведения обязательной сертификации продукции на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017, Технического регламента Таможенного союза  «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011, Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011; добровольной сертификации  в соответствии с областью аккредитации Органа по сертификации «Огнестойкость» (далее – ОС) Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость»  (далее – АО «ЦСИ «Огнестойкость»).

  - Требования процедуры являются обязательными для работников ОС.

  - Настоящая документированная процедура является частью документации системы менеджмента качества (далее – СМК) ОС, основным документом, регламентирующим порядок проведения работ по подтверждению соответствия продукции.

  - Процедура применяется совместно с Руководством по качеству и другими документами СМК ОС, содержит ссылки на эти документы.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

  - Положения настоящей документированной процедуры разработаны на основе и в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»;

- Приказ Росстандарта от 28.11.2025 N 2594 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 19 июня 2021 г. N 936 «О порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии, признания их недействительными и порядке приостановления, возобновления и прекращения действия сертификатов соответствия, признания их недействительными»;

- Решение Коллегии ЕЭК от 19.11.2019 N 200 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011;

- Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011;

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 мая 2023 г. N 55 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования»;

- Решение Коллегии ЕЭК от 29 июня 2021 года N 77 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования»;

- Решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 N 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления»;

- Решение Совета ЕЭК от 18.04.2018 N 44 «О типовых схемах оценки соответствия»;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 621 «Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»;

- Приказ Минпромторга России от 27.05.2021 N 1934 «Об утверждении форм сертификата соответствия и декларации о соответствии и составов сведений, содержащихся в них»;

- ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»;

- ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации»;

- ГОСТ 31816-2012 «Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии»;

- ГОСТ Р 51293-2022 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей подтверждения соответствия»;

- ГОСТ Р 53603-2020 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 54293-2020 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия»;

- ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»;

- ГОСТ Р 1.9-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения»;

- Постановление Правительства РФ от 19.11.2003 N 696 «О знаке обращения на рынке»;

- ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования»;

- Решение Комиссии Таможенного Союза от 15.07.2011 № 711 «О едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его применения»;

- иные документы в области подтверждения соответствия продукции.

- ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  - В настоящей процедуре использованы термины и их определения в соответствии с нормативными документами п. 2.

  - В настоящей процедуре использованы следующие сокращения:

ДП – документированная процедура;

ОС –орган по сертификации «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость»;

СМК – система менеджмента качества;

НД – нормативная документация, нормативный документ;

ИЛ (ИЦ) – аккредитованная испытательная лаборатория(центр);

НПА – нормативно-правовой акт;

ПР – порядок, правила.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

  - Общие положения

    - Порядок проведения работ по сертификации продукции (далее – Порядок) устанавливает поэтапную последовательность процедур сертификации продукции и оформления сертификатов соответствия.

    - Обязательной сертификации подлежит продукция, включенная в следующие правовые акты:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011;

- Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011.

    - Работы по сертификации продукции включают следующие этапы:

- прием и рассмотрение заявки на сертификацию;

- принятие решения по заявке;

- выбор схемы сертификации;

- отбор, идентификация образцов (проб) и их испытание в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах);

- анализ состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации);

- анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия (далее – сертификат);

- осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (в соответствии с применяемой схемой сертификации);

- корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и/или неправильного применения знака соответствия.

    - В ОС предусмотрено проведение добровольной сертификации. Проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям нормативных документов, стандартов и ГОСТов (далее – НД) ОС осуществляет в системе добровольной сертификации (СДС) НСОПБ, в соответствии с областью аккредитации ОС. Работы проводятся в соответствии с данной документированной процедурой, Правилами функционирования СДС и нормативными документами. Целью подтверждения соответствия является удостоверение в том, что вся выпускаемая продукция, относящаяся к типу, заявленному для подтверждения соответствия, соответствует установленным требованиям. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме сертификации.

    - Не допускается принятие решения о выдаче сертификата лицом(ами), участвующими в процессе оценивания. В рамках проведения работ по сертификации принимают участие не менее двух экспертов, один из которых осуществляет оценивание, другой – анализ документов, полученных в результате оценивания, и на основании этих документов принимает решение о соответствии продукции. В случае, когда схемой сертификации предусмотрен анализ состояния производства в рамках осуществления оценивания заявленной продукции, на проведение процедуры анализа состояния производства назначаются эксперт (-ы) по сертификации, в область аттестации которого(-ых) входит заявленная продукция.

    - ОС может использовать результаты оценивания, связанного с проведением работ по сертификации, выполненных до подачи заявки, в том случае, если это предусмотрено схемой сертификации. ОС несет ответственность за работы по оцениванию.

    - Форма заявки размещена на сайте АО «ЦСИ «Огнестойкость» по адресу https:// www.tsniiskfire.ru/.

    - При участии в процессе сертификации специалиста по сертификации (стажера) допускается добавлять в формах строку подписи стажера после строки подписи эксперта по сертификации.

  - Схемы сертификации

    - Сертификация осуществляется по схемам, приведенным в Федеральном законе от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017, Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011, Техническом регламенте Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011, Системе добровольной сертификации НСОПБ.

    - Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности осуществляется по схемам обязательного подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности (далее – схемы), каждая из которых представляет собой полный набор операций и условий их выполнения. Схемы могут включать одну или несколько операций, результаты которых необходимы для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.

    - Подтверждение соответствия продукции требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проводится по следующим схемам:

- для серийно выпускаемой продукции:

- сертификация продукции на основе анализа состояния производства и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (схема 2с);

- сертификация продукции на основе испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с последующим инспекционным контролем (схема 3с);

- сертификация продукции на основе анализа состояния производства и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с последующим инспекционным контролем (схема 4с).

- для ограниченной партии продукции:

- сертификация партии продукции на основе испытаний представительной выборки образцов из этой партии в аккредитованной испытательной лаборатории (схема 6с);

- сертификация единиц продукции на основе испытаний единицы продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (схема 7с).

      - Представительная выборка образцов для проведения испытаний в целях подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

      - Схемы 2с, 3с, 4с, и 6с применяются по выбору заявителя для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности:

- строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону;

- кабельных изделий, к которым предъявляются требования пожарной безопасности:

а) кабелей и проводов, не распространяющих горение при одиночной и (или) групповой прокладках;

б) кабелей огнестойких;

в) кабелей с пониженным дымо- и газовыделением.

      - Схема 3с применяется только при проведении сертификации ранее сертифицированной продукции после завершения срока действия сертификата.

      - Схема 7с применяется для подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности в случае, если отсутствует возможность представительной выборки типовых образцов для проведения испытаний.

      - Если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ, предусмотрены схемы сертификации для продукции, отличные от схем, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ, подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности проводится по схеме, обеспечивающей наиболее полный контроль и объективность исследований, испытаний и измерений, в том числе правил отбора образцов.

      - ИК за сертифицированной продукцией проводится по схемам 3с, 4с не реже 1 раза в год.

    - Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017 проводится по следующим схемам:

      - Схема сертификации 1с.

        - Схема 1с включает следующие процедуры:

- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции;

- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;

- проведение испытаний образцов продукции – аккредитованной испытательной лабораторией;

- проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства;

- обобщение органом по сертификации продукции результатов испытаний и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия;

- нанесение единого знака обращения;

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

        - Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, формирует техническую документацию и подает заявку на сертификацию своей продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области аккредитации.

        - Орган по сертификации продукции анализирует техническую документацию, представленную заявителем, и сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

        - Орган по сертификации производит отбор образцов продукции у заявителя для проведения испытаний.

        - Испытания образцов проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации продукции, которому предоставляется протокол испытаний.

        - Анализ состояния производства у заявителя/изготовителя проводится органом по сертификации продукции. Результаты анализа оформляются Актом о результатах анализа производства.

        - При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по сертификации продукции оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

        - Орган по сертификации продукции проводит инспекционный контроль сертифицированной продукции в течение срока действия сертификата соответствия продукции 
1 раз в год, если иное не установлено техническим регламентом ТР ЕАЭС 043/2017, посредством идентификации, исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) посредством анализа состояния производства.

        - При положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем указывается в решении о подтверждении действия сертификата соответствия. При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:

- приостановить действие сертификата соответствия;

- прекратить действие сертификата соответствия.

        - Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителя.

        - В Единый реестр выданных сертификатов соответствия, оформленных по единой форме органом по сертификации продукции, вносится соответствующая запись.

        - При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям, установленным в технических регламентах, заявитель письменно заранее извещает об этом орган по сертификации продукции, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний и (или) анализа состояния производства продукции.

      - Схема сертификации 3с.

        - Схема 3с включает следующие процедуры:

- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;

- рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении сертификации продукции;

- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;

- проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией;

- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия;

- маркировка партии продукции единым знаком обращения.

        - Заявитель формирует техническую документацию и подает заявку на сертификацию партии продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области аккредитации.

        - В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в нее единиц продукции.

        - Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

        - Орган по сертификации проводит в присутствии заявителя идентификацию партии продукции и отбор образцов для испытаний.

        - Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому предоставляется протокол испытаний.

        - При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

        - Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.

      - Схема сертификации 4с.

        - Схема 4с включает следующие процедуры:

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

- проведение испытаний единицы продукции аккредитованной испытательной лабораторией;

- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия;

- нанесение единого знака обращения.

        - Заявитель формирует техническую документацию и подает заявку на сертификацию единицы продукции в орган по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области аккредитации.

        - В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции.

        - Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

        - Испытания единицы продукции проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому предоставляется протокол испытаний.

        - При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

        - Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.

4.2.5 	Подтверждение соответствия низковольтного оборудования требованиям ТР ТС 004/2011, технических средств требованиям ТР ТС 020/2011 в форме сертификации проводится по схемам сертификации 1с, 3с, 4с.

4.2.5.1	Подтверждение соответствия продукции в форме сертификации осуществляется для продукции согласно области аккредитации ОС.

4.2.5.2	Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включённая в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - аккредитованная испытательная лаборатория).

4.2.5.3	Для сертификации продукции изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер подает в орган по сертификации заявку с приложением следующих документов:

а) для продукции серийного производства:

- копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию;

- список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (далее - перечень стандартов) (в случае их применения заявителем);

- описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости);

- копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);

- копия сертификата соответствия системы менеджмента (при наличии), распространяющегося на производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедренной изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе менеджмента и выданного органом по сертификации систем менеджмента (далее - сертификат соответствия системы менеджмента);

- копии сертификатов соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих изделий или составных частей изделия (при наличии);

- копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие такой продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

- сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

- иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии);

б) для партии продукции (единичного изделия):

- копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию (при наличии);

- копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);

- копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер;

- список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов (в случае их применения заявителем);

- описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости);

- сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

- иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии).

4.2.5.4	Документы, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства-члена - на государственный язык государства-члена, в котором осуществляется сертификация продукции. Копии документов, прилагаемых к заявке, заверяются подписью и печатью заявителя (если иное не установлено законодательством государства-члена).

4.2.5.5	Изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического регламента.

4.2.5.6	Орган по сертификации:

- 	осуществляет отбор образца (образцов);

- 	проводит идентификацию продукции путем установления тождественности его характеристик признакам, установленным в техническом регламенте;

- 	организует проведение испытаний образца (образцов) в соответствия с требованиями стандартов из Перечня стандартов, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 мая 2023 г. N 55 (для ТР ТС 004/2011) или из Перечня стандартов, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 июня 2021 г. N 77 (для ТР ТС 020/2011), проводит анализ протокола (протоколов) испытаний;

- 	проводит анализ состояния производства и формирует Акт о результатах анализа производства;

- 	принимает решение о возможности выдачи сертификата или об отказе в его выдаче по итогам рассмотрения Протоколов испытаний (схемы 3с, 4с) или Протоколов испытаний и Акта о результатах анализа состояния производства (схема 1с);

- 	выдает сертификат соответствия по единой форме, утвержденной Комиссией Таможенного союза;

- 	проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства (схема 1с).

  - Подача заявки, выбор схемы сертификации

    - Работы по сертификации продукции, проводятся ОС на основании заявки на проведение сертификации.

    - Для удовлетворения заявки ОС должен получить всю необходимую информацию для реализации процесса сертификации согласно соответствующей схеме сертификации.

    - Форма заявки и Перечень необходимых документов размещены на странице ОС на сайте АО «ЦСИ «Огнестойкость» по адресу www.tsniiskfire.ru.

    - Заявка поступает в ОС. Заявка оформляется на конкретную продукцию или группу однородной продукции, сертификацию которой запрашивает заявитель. Вместе с заявкой передается документация, согласно схеме сертификации, подтверждающая соответствие продукции установленным требованиям.

    - В заявке на сертификацию продукции заявитель предлагает одну из схем сертификации на конкретную продукцию или группу однородной продукции.

    - Заявка поступает в ОС в бумажном виде с комплектом документов (доставленная почтой, курьером, либо иным уполномоченным лицом), в электронном виде (подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью (при наличии) по электронной почте).

    - Заявитель предоставляет заявление о соответствии продукции, в котором указан стандарт, входящий в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов (ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 043/2017) (в случае их применения).

  - Рассмотрение заявки

    - Руководитель ОС принимает заявку и проверяет соответствие заявленной в ней продукции области аккредитации ОС, анализирует наличие в ОС человеческих и технических ресурсов для выполнения заявленной работы, в том числе учитывает опыт работы с аналогичной продукцией, НД или схемой сертификации. В случае отсутствия предварительного опыта в ОС проводят внеплановую оценку компетентности экспертов по сертификации, а также анализ оснащенности, привлекаемой к испытаниям ИЛ. Если заявка включает НД, которая отсутствует в области аккредитации ОС, назначенный руководителем ОС эксперт согласовывает с заявителем НД из состава области аккредитации ОС, требования которой полностью совпадают с требованиями НД, предложенной заявителем. В случае невозможности такой замены ОС принимает отрицательное решение по заявке.

      - При условии, когда вид продукции и нормативный документ входит в область аккредитации ОС, руководитель ОС разрабатывает План проведения работ, в котором назначает экспертов по сертификации в соответствии с п. 4.1.5, в виде отметки с указанием фамилии экспертов. Эксперты, указанные в Плане проведения работ, при получении/передаче заявки совместно с комплектом документов, ставят подпись под своей Ф.И.О. и дату принятия в работу. В случае отсутствия Руководителя ОС рассмотрение заявки и составление Плана проведения работ осуществляет заместитель руководителя ОС или назначенный работник, исполняющий обязанности руководителя ОС.

      - Назначенный для проведения оценивания эксперт в срок не более 30-х дней после получения анализирует заявку на предмет:

- идентификации заявленной продукции путем установления тождественности характеристик продукции признакам, установленным для данной продукции в Технических регламентах и в представленной заявителем документации;

- однозначного отнесения продукции к объектам, подлежащим подтверждению соответствия требованиям Технических регламентов, указанным в заявке;

- проверки полноты и правильности заполнения заявки;

- подтверждения правильности и правомерности применения схемы сертификации, выбранной заявителем;

- установления необходимых условий проведения подтверждения соответствия, в том числе возможности беспристрастного выполнения работ;

- подтверждения полноты и достаточности представленных документов для подтверждения соответствия, в том числе информации о заказчике и продукции;

- определения возможности признания и принятия представленных заявителем доказательственных материалов;

- информация о заказчике и продукции достаточна для проведения работ по сертификации.

      - По результатам рассмотрения заявки ОС представляет заявителю свое решение. Решение по заявке принимает эксперт, утверждает решение руководитель ОС/заместитель руководителя ОС. В случае положительного решения по заявке на проведение сертификации продукции указывается:

- наименование документов, на соответствие которым будет проводиться сертификация;

- схема сертификации, по которой будет проводиться сертификация;

- название организации, которая будет проводить испытания;

- сведения по процедуре анализа состояния производства (если предусмотрено схемой сертификации);

- сведения по процедуре отбора образцов продукции;

- информация для заявителя, в том числе условия проведения работ по подтверждению соответствия.

      - В случае поступления заявки на проведение сертификации новой продукции в части ТР ЕАЭС 043/2017, ТР ТС 04/2011, ТР ТС 020/2011   (или сертифицированной продукции, срок действия сертификата соответствия которой заканчивается), имеющей незначительные отличия в конструкции (составе, рецептуре) или технологии ее производства от ранее сертифицированной продукции, по решению ОС результаты предшествующего анализа состояния производства могут быть частично или полностью распространены на эту продукцию при соблюдении следующих условий:

- работы по сертификации продукции проводятся тем же ОС, который проводил анализ состояния производства и оформлял акт о результатах анализа состояния производства;

- внесение изготовителем изменений в конструкцию (состав, рецептуру) продукции или технологию ее производства не оказывает влияния на обеспечение соответствия продукции требованиям Технического регламента;

- заявка на сертификацию новой продукции представлена заявителем в случае, если с даты проведения анализа состояния производства и оформления акта о результатах анализа состояния производства или проведения инспекционного контроля (периодической оценки) ранее сертифицированной продукции и оформления акта о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле прошло не более 1 года.

      - В случае если, продукция и нормативный документ из заявки на сертификацию не входят в область аккредитации и НД не может быть заменен в соответствии с п. 4.4.1, по заявке принимается отрицательное решение, так как персонал не компетентен за пределами области аккредитации ОС. В таком случае эксперт принимает решение о выдаче отрицательного решения по результатам рассмотрения и анализа заявки.

      - Отказ ОС в проведении работ по сертификации не препятствует повторному обращению заявителя в ОС и направлению заявки и комплекта документов после устранения выявленных несоответствий, послуживших основанием для отказа в принятии заявки.

      - Выбор конкретной испытательной лаборатории осуществляет заявитель или ОС по согласованию с заявителем.

      - Если ОС полагается на уже оказанные им услуги по сертификации для того, чтобы не проводить какую-либо деятельность, ОС обосновывает свое решение и делает ссылку на выданные действующие сертификаты.

      - Руководитель ОС/заместитель руководителя ОС получает заявку (курьером, почтой, электронной почтой и другим допустимым способом) и регистрирует ее в журнале регистрации заявок и сертификатов по ним и посредством ФГИС Росаккредитации в порядке регистрации заявок на сертификацию продукции в течение 3 рабочих дней со дня поступления в ОС. Руководитель ОС с помощью квалифицированной электронной подписи подтверждает правильность внесения сведений, отправляемых в единый реестр выданных сертификатов соответствия.

      - В органе по сертификации обеспечивается доступность всей необходимой информации и документации для выполнения этапа оценивания.

  - Правила проведения оценивания объектов подтверждения соответствия

    - К процедурам оценивания соответствия продукции относится:

- проведение обязательного анализа представленных заявителем документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям с целью идентификации продукции, определения пригодности технической документации для подтверждения соответствия;

- проведение ОС идентификации и отбора образцов продукции для проведения их исследований (испытаний) и измерений;

- привлечение ОС на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (при необходимости);

- проведение аккредитованной испытательной лабораторией (центром) исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов продукции;

- проведение ОС анализа состояния производства (если предусмотрено схемой сертификации).

      - При отрицательных результатах на этапе оценивания работы по сертификации на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011  приостанавливаются, если путем проведения корректирующих мероприятий возможно устранить несоответствия, вызвавшие отрицательные результаты, или прекращаются, если путем проведения корректирующих мероприятий невозможно устранить несоответствия и их причины в установленные сроки. Эксперт  принимает решение о приостановлении работ по сертификации на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011или решение о прекращении работ по сертификации продукции, решение об отказе в выдаче сертификата соответствия; руководитель ОС/заместитель руководителя ОС утверждает вышеуказанные решения.

        - Эксперт, назначенный для оценивания, информирует заявителя непосредственно и (или) направляет письмо с обоснованием приостановления или прекращения работ по сертификации продукции почтовым отправлением с уведомлением.

        - С целью возобновления работ по сертификации заявитель разрабатывает корректирующие мероприятия, направленные на устранение выявленных несоответствий и их причин, обеспечивает их выполнение и информирует об этом ОС. Эксперт анализирует проведенные заявителем корректирующие мероприятия и при наличии положительных результатов ОС принимает решение о возобновлении работ по сертификации, уведомляет заявителя письмом, высланным почтовым отправлением с уведомлением.

        - В случае если заявитель не может устранить выявленные несоответствия и их причины в установленные сроки, работы по сертификации продукции прекращаются, принимается решение о прекращении работ по сертификации  и решение об отказе в выдаче сертификата соответствия. ОС информирует об этом заявителя в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

    - План проведения работ

      - Руководитель ОС подготавливает План проведения работ /при проведении процедуры подтверждения соответствия/.

      - При выполнении руководителем ОС функции эксперта распределение работ осуществляет заместитель руководителя ОС или назначенный работник, исполняющий обязанности руководителя ОС.

    - Анализ представленных заявителем документов

      - Назначенный(е) эксперт(ы) проводит анализ представленных документов:

- идентификации заявленной продукции путем установления тождественности характеристик продукции признакам, установленным для данной продукции в Технических регламентах и в представленной заявителем документации;

- однозначного отнесения продукции к объектам, подлежащим подтверждению соответствия требованиям Технического регламента, указанного в заявке;

- определения производственной площадки для проведения анализа состояния производства (если предусмотрено схемой сертификации), изготавливающей наиболее широкий ассортимент (наибольшую номенклатуру) или самое сложное изделие из числа заявленной на сертификацию продукции в наибольших объемах (в случае если продукция производится (изготавливается) в филиалах изготовителя и (или) на производственных площадках);

- определения возможности частичного или полного распространения результатов предшествующего анализа состояния производства (в случае поступления заявки на проведение сертификации новой продукции, имеющей незначительные отличия в конструкции (составе, рецептуре) или технологии ее производства от ранее сертифицированной ОС продукции и т.д.

    - Отбор, идентификация образцов для испытаний; направление в ИЛ

      - Назначенный эксперт проводит отбор образцов (проб) для испытаний.

      - В особых случаях отбор образцов может проводить сторонняя организация (только после того, как ОС удостоверится в компетентности работников данной организации), или другое частное лицо (только после того, как ОС удостоверится в компетентности частного лица). Решение по особым случаям отбора образцов принимает Руководитель ОС.

      - Отбираемый образец по конструкции, составу и технологии изготовления должен быть таким же, как продукция, предназначенная для выпуска в обращение для реализации потребителю.

      - Отбор образцов проводится в присутствии заявителя методом случайной выборки. Отбор образцов продукции проводится с целью:

- идентификации продукции;

- выбора типового(ых) образца(ов) для проведения сертификационных испытаний с целью распространения результатов испытаний на всю совокупность сертифицируемой партии продукции или продукции, выпускаемой серийно. При отборе образцов для проведения испытаний в ИЛ проводится их идентификация и составляется Акт отбора и идентификации образцов продукции, содержащий их идентификационные признаки. Отбор образцов (проб) продукции оформляется актом установленной формы в трех экземплярах: один остается у заявителя, второй – у эксперта, третий передается в ИЛ. Акт отбора образцов подписывается заявителем.

      - Эксперт проводит отбор образцов и идентификацию продукции в соответствии с требованиями, установленными в Технических регламентах (или иных документах, устанавливающих требования к продукции) и стандартах, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и использования требований Технических регламентов и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

      - По результатам идентификации вносится информация в Акт отбора и идентификации образцов продукции.

      - Отобранные образцы (пробы) направляются в ИЛ на проведение испытаний продукции по показателям, контролируемым при сертификации продукции, согласно действующим НД и оформляются направлением.

      - Направление образцов на испытание в ИЛ составляет эксперт по форме ОС  или по форме, предоставленной ИЛ. Образцы, прошедшие испытания, списываются ИЛ или возвращаются заявителю.

    - Проведение испытаний

      - Отобранные и промаркированные экспертом образцы направляются заявителем к месту проведения исследований (измерений) и (или) испытаний продукции для определения показателей, контролируемых при подтверждении соответствия продукции с целью распространения полученных результатов на представленную партию или серийный выпуск заявленной продукции.

      - Для целей сертификации на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» испытания продукции проводят аккредитованные испытательные лаборатории с соответствующей областью аккредитации, с которыми ОС взаимодействует.Заказчиком испытаний выступает ОС.

      - Для целей сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017, Технического регламента Таможенного союза  «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011, Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011  испытания продукции проводят аккредитованные испытательные лаборатории, включенные в Национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, с соответствующей областью аккредитации, с которыми ОС взаимодействует. Заказчиком испытаний выступает ОС.

      - Эксперт устанавливает необходимые для определения показатели, правила и методы исследований (испытаний) и измерений, оформляет Направления образцов на испытание в двух экземплярах. Оба экземпляра передаются вместе с образцом в ИЛ. При передаче оригинала протокола один экземпляр направления возвращается в ОС.

      - ИЛ проводят испытания в соответствии с направлением ОС и выдают ОС протокол(ы) исследований (испытаний) и измерений в двух экземплярах для проведения анализа полученных показателей на соответствие требованиям стандартов из Перечня стандартов. Один экземпляр протокола(ов) испытаний направляется заявителю.

      - Оценивание результатов исследований (испытаний) и измерений проводит эксперт после получения протокола(ов). Оценивание включает в себя:

- оценивание соответствия выполненной ИЛ работы. В случае неудовлетворительной оценки протокол возвращается в ИЛ с целью оформления дополнения к протоколу или его перевыпуска (взамен отмененного протокола);

- распространение полученных результатов на представленную партию или серийный выпуск продукции.

Эксперт проводит анализ протокола испытаний и представленных в нем результатов испытаний с целью оценки соответствия требованиям нормативных документов. Информацию по оцениванию результатов испытаний эксперт фиксирует в Заключении по результатам оценивания продукции. В случае обнаружения несоответствий в протоколах испытаний или необходимости внесения изменений в выданные протоколы испытаний ОС возвращает в ИЛ протоколы испытаний с приложением к ним информационного письма с указанием на необходимые изменения и несоответствия.

      - Если испытания продукции проводятся в нескольких ИЛ, то оцениваются протоколы всех испытаний.

      - Если в результате проведения испытаний выявляется одно или несколько несоответствий продукции установленным требованиям, ОС информирует заявителя о выявленных несоответствиях и выдает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

    - Анализ состояния производства

      - Целью проведения анализа состояния производства является установление наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям, а также стабильности её характеристик в течение определенного времени.

      - Основанием для проведения анализа состояния производства является решение по заявке на проведение сертификации продукции.

      - Анализ состояния производства проводится экспертом(тами) ОС. По результатам анализа состояния производства составляется Акт о результатах анализа состояния производства в двух экземплярах (при необходимости в трех экземплярах). Один экземпляр акта передается заявителю.

      - Результаты анализа состояния производства используют наряду с протоколами испытаний для принятия решения о возможности выдачи сертификата соответствия, установления периодичности и плана инспекционного контроля, а также для разработки корректирующих мероприятий. Сведения (документы) о проведенном анализе состояния производства указываются в сертификате соответствия.

      - Требования к объектам анализа документов соответствуют требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Решения Совета ЕЭК от 18.04.2018 N 44 «О типовых схемах оценки соответствия», ГОСТ Р 54293-2020 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия».

    - Правила проведения аудита системы менеджмента качества заявителя

      - ОС не проводит аудит системы менеджмента качества заявителя.

4.5.8. По окончании этапа оценивания эксперт, проводивший оценивание, оформляет Заключение по результатам оценивания.

  - Правила проведения анализа и принятия решения по результатам работ по сертификации

    - Анализ

      - Эксперт (не участвовавший в этапе оценивания) проводит анализ следующих документов:

- результатов испытаний сертифицируемой продукции, приведенных в протоколе испытаний;

- акта о результатах анализа состояния производства;

- документов, представленных заявителем, свидетельствующих о соответствии продукции установленным требованиям.

    - Принятие решения, оформление документации

      - На основании проведенного анализа (в случае удовлетворительных результатов) эксперт, проводивший анализ, составляет Решение о выдаче сертификата соответствия.

      - После принятия и подписания решения о выдаче сертификата соответствия эксперт формирует комплект документов по сертификации (Дело сертификата), оформляет проект сертификата соответствия, приложения к нему (при необходимости) и направляет на проверку руководителю ОС (заместителю руководителя ОС).

      - Руководитель ОС (заместитель руководителя ОС) проверяет правильность оформления сертификата соответствия, наличие и достаточность в деле документов, на основании которых выдается сертификат соответствия.

      - Руководитель ОС:

- оформляет черновик сертификата соответствия продукции в личном кабинете ОС ФГИС;

- вносит в черновик сертификата соответствия номер бланка сертификата соответствия и бланка(-ков) приложения(-ний) к сертификату соответствия (при необходимости);

- передает черновик сертификата соответствия на проверку эксперту, назначенному на анализ и принятие решения;

- при отсутствии замечаний в черновике сертификата соответствия эксперт его передает руководителю ОС;

- с помощью квалифицированной электронной подписи подтверждает правильность внесения сведений о выданном сертификате соответствия продукции для передачи в единый реестр выданных сертификатов соответствия в течение одного рабочего дня;

- распечатывает сертификат соответствия на бумажном носителе, передает на подпись эксперту, ставить свою подпись и печать;

- полностью скомплектованное дело вместе с копией сертификата соответствия руководитель ОС передает эксперту.

      - Сертификат соответствия подписывает эксперт, проводивший анализ и принимавший решение, и руководитель ОС (заместитель руководителя ОС).

      - Срок действия сертификата соответствия устанавливается ОС в соответствии с правилами, установленными техническим регламентом на отдельные виды продукции с учетом НД на продукцию, но не более, чем на 5 лет.

  - Правила заполнения бланков сертификатов соответствия на продукцию

    - Правила заполнения бланков сертификатов соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза утверждены Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 N 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».

    - Правила заполнения бланков сертификатов соответствия по Единой форме в рамках Российской Федерации утверждены Приказом Минпромторга России от 27.05.2021 N 1934 «Об утверждении форм сертификата соответствия и декларации о соответствии и составов сведений, содержащихся в них».

  - Правила предоставления заявителю результатов работ по сертификации

    - Оригинал сертификата соответствия выдается:

- лично представителю заявителя при предоставлении доверенности (если представителем заявителя является директор организации, то без доверенности);

- отправляется по согласованию с заявителем заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Информация о передаче заявителю оригинала сертификата соответствия фиксируется в Журнале регистрации передачи документов. Блок: Сертификаты.

    - По согласованию с заявителем скан-копия сертификата отправляется посредством электронной почты. Данные переданных сертификатов вносятся в журналы регистрации заявок и сертификатов по ним.

    - Заявителю на сертификацию продукции направляются (в соответствии с договором):

- решение по заявке, акт отбора и идентификации образцов продукции, протокол испытаний, акт о результатах анализа состояния производства, программа анализа состояния производства, акт передачи контрольных образцов (при наличии), решение о выдаче сертификата соответствия или решение об отказе в выдаче сертификата соответствия, сертификат соответствия;

- решение о приостановлении работ по сертификации, решение о возобновлении работ по сертификации (при наличии);

- универсальный передаточный документ (УПД);

- договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (если предусмотрено схемой сертификации).

    - ОС после выдачи заявителю сертификата соответствия реализует следующие обслуживающие и контролирующие функции:

- информирует держателей сертификатов об изменениях порядков, правил и процедур сертификации;

- информирует держателей сертификатов об изменениях требований нормативных документов на продукцию или методы испытаний;

- отвечает на все запросы заявителей, касающиеся применения результатов подтверждения соответствия;

- проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если  предусмотрено схемой).

    - В случае отказа в выдаче сертификата соответствия заявителю в 3-дневный срок со дня принятия решения об отказе в выдаче направляется решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с обязательным указанием причин отказа.

  - Сведения о результатах сертификации

    - Реестр выданных сертификатов соответствия ведется в электроном виде.  Работа с ФГИС по внесению сведений в Единый реестр сертификатов соответствия осуществляется в соответствии с Руководством пользователя личного кабинета ОС Федеральной государственной информационной системы Федеральной службы по аккредитации (ФГИС Росаккредитации). Ответственность за передачу сведений во ФГИС несет Руководитель ОС.

    - Все документы, имеющие отношение к подтверждению соответствия по конкретной заявке, хранятся в ОС в одном деле. Если заявитель неоднократно обращается в ОС с заявками на проведение работ по сертификации, то его учредительные документы и контракты не перемещаются, но в последующих делах по сертификации в обязательном порядке делается ссылка на место хранения учредительных документов и контрактов.

    - Документы по сертификации хранятся в ОС.  Ответственность за передачу дел на хранение в архив несет эксперт, который проводил анализ оценивания и принимал решение по сертификации.

      - ОС обеспечивает сохранность документов, используемых при проведении работ по сертификации и являющихся собственностью заявителя.

      - При перевозке, пересылке или передаче записей, полученных при проведении работ по сертификации, ОС сохраняет конфиденциальность документов. Все записи упаковываются в непрозрачные почтовые пакеты или папки и передаются почтой, курьером, либо иным уполномоченным лицом.

      - По окончании работ по сертификации все предоставленные заявителем копии документов включаются в комплект документов, подтверждающих обоснованность выданного сертификата соответствия, который хранится в архиве ОС в течение установленного срока.

      - Внесение изменений, исправлений в архивные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия, не допускается. В случае необходимости «Дело сертификата» дополняется новыми документами, при этом старые документы, уже содержащиеся в деле и отраженные в описи, не подлежат внесению изменений.

  - Правила проведения инспекционного контроля

    - Инспекционный контроль (если он предусмотрен схемой сертификации) проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме периодических и внеплановых проверок, обеспечивающих получение информации о сертифицированной продукции, производстве, системе качества, о соблюдении условий и правил применения сертификата и знака обращения с целью подтверждения того, что реализуемая продукция в течение времени действия сертификата продолжает соответствовать установленным требованиям.

    - Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, результаты проведенной сертификации продукции, стабильность производства, объем выпуска, наличие сертифицированной системы качества (производства), стоимость проведения инспекционного контроля и т.д.

    - Внеплановые проверки проводятся в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за качеством продукции, на которую выдан сертификат соответствия.

    - По результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией ОС выпускает решение о подтверждении (сохранении) действия сертификата соответствия (при положительных результатах инспекционного контроля), решение о приостановлении действия сертификата соответствия, или решение о прекращении (отмене) действия сертификата соответствия (при отрицательных результатах инспекционного контроля).

  - Правила приостановления, возобновления и отмены действия сертификата соответствия

    - Действие сертификата соответствия на продукцию, выданного предприятию-заявителю, может быть приостановлено или отменено в результате:

- проведения ИК (планового или внепланового) за сертифицированной продукцией;

- проведения внутреннего контроля за деятельностью ОС;

- уведомления об отмене действия сертификата, полученного от заявителя.

    - Приостановление или отмена действия сертификата соответствия по результатам планового (периодического) или внепланового ИК за сертифицированной продукцией производится в следующих случаях:

- поступила и подтверждена информация о претензиях к качеству сертифицированной продукции;

- сообщения органов государственной власти или общества потребителей о несоответствии продукции требованиям, контролируемым при сертификации;

- обнаружены значительные несоответствия СМК на предприятии-изготовителе продукции, которые можно устранить лишь в результате серьезной доработки в течение длительного периода (в случае применения соответствующей схемы сертификации) или невозможности устранения заявителем выявленных несоответствий и их причин;

- не устранены несоответствия, выявленные при предыдущем ИК;

- отрицательные результаты ИК сертифицированной продукции;

- ОС не был проинформирован держателем сертификата об изменениях конструкции (состава) и комплектности выпускаемой продукции;

- ОС не был проинформирован держателем сертификата об изменениях технологических процессов производства, системы менеджмента качества и деятельности организации;

- изменение (невыполнение) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества;

- отсутствие у заявителя действующего сертификата соответствия системы менеджмента (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);

- отказ от проведения или непредоставление возможности проведения ИК сертифицированной продукции в сроки, установленные ОС;

- нарушены правила сертификации, нарушены правила использования сертификата и применения знака соответствия;

- изменение организации, изменение адреса организации реорганизация юридического лица, в том числе преобразование (изменение организационно-правовой формы).

4.11.3 При отрицательных результатах ИК руководство ОС принимает решение о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия на основании рекомендаций, изложенных в акте ИК.

4.11.4 Приостановление или отмена действия сертификата соответствия производится также в следующих случаях:

- по заявлению заявителя о необходимости приостановления действия сертификата соответствия в случае наличия информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов или обязательным требованиям;

- получение решения органа государственного контроля (надзора), национального органа по аккредитации о необходимости приостановления действия сертификата соответствия;

- ликвидация организации заявителя и (или) изготовителя;

- получение решения органа государственного контроля (надзора), национального органа по аккредитации о необходимости прекращения действия сертификата соответствия.

    - Отмена действия сертификата соответствия при проведении внутреннего контроля за деятельностью ОС может быть проведена в случае обнаружения технической ошибки в уже оформленном сертификате.

    - Отмена действия сертификата соответствия по уведомлению, полученному от заявителя, проводится в следующих случаях:

- заявитель уведомил о прекращении производства сертифицированной продукции;

- заявитель обнаружил техническую ошибку в бланке сертификата соответствия.

4.11.7 Решение о приостановлении действия сертификата по результатам ИК регистрируется руководителем ОС.

4.11.8 Решение о прекращении (отмене) действия сертификата соответствия регистрируется руководителем ОС в Журнале регистрации заявок и сертификатов по ним.

4.11.9 ОС направляет решение о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия держателю сертификата на электронную почту и почтовым отправлением с уведомлением или курьером, указанные в договоре на сертификацию.

4.11.10 Одновременно ОС направляет сведения о приостановлении или отмене сертификата соответствия на продукцию в Федеральную государственную информационную систему Росаккредитации (ФГИС Росаккредитации).

4.11.11 В случае несогласия заявителя с решением о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия он может подать апелляцию в Комиссию по апелляциям ОС, где в установленном порядке рассматривается апелляция с привлечением заинтересованных сторон. Заявитель извещается о результатах рассмотрения апелляции и о принятом решении.

4.11.12 ОС может возобновить действие сертификата соответствия только после получения документов и/или сведений, которые подтверждают устранение причин приостановления действия сертификата соответствия. ОС принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия продукции и разрешает применение единого знака обращения.

    - Руководитель ОС вносит информацию о возобновлении действия сертификата соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о возобновлении действия выданного сертификата соответствия. Руководитель ОС с помощью квалифицированной электронной подписи подтверждает правильность внесенных сведений для передачи в единый реестр выданных сертификатов соответствия. Документы по сертификации с внесенными изменениями/дополнениями, подтверждающих обоснованность возобновления сертификата соответствия, передаются в архив ОС.

    - Отмененный сертификат соответствия возобновлению не подлежит.

    - Решение о приостановлении (отмене, возобновлении) действия сертификата соответствия оформляется по формам ОС.

    - При приостановлении или отмене (прекращении) действия сертификата соответствия держатель сертификата не должен использовать его и знак обращения в рекламных целях: размещать на сайте организации, на рекламных буклетах, давать ссылки на сертификат в печатных изданиях и средствах массовой информации.

    - В случае принятия решения о приостановлении, возобновлении или отмене сертификата соответствия ОС направляет его держателю сертификата соответствия в течение 5-ти рабочих дней от даты регистрации решения на электронную почту и почтовый адрес, указанные в договоре на сертификацию.

    - Действие сертификата соответствия продукции приостанавливается (возобновляется) или прекращается с даты внесения соответствующих сведений в единый реестр выданных сертификатов соответствия.

  - Замена или выдача дубликата сертификата соответствия продукции

    - Допускается замена сертификата соответствия продукции и (или) приложений к нему в следующих случаях (в зависимости от примененной схемы сертификации):

- выявление в сертификате соответствия продукции и приложениях к нему ошибок (опечаток);

- изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, адреса места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются), номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя;

- изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - в отношении изготовителя;

- переименование географического объекта, элемента улично-дорожной сети (улица, проспекта, переулка, проезда, набережной, бульвара и др.), изменение нумерации объекта адресации (дома, помещения и др.), почтового индекса, указанных в качестве реквизитов адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции при условии фактической неизменности места осуществления деятельности по изготовлению продукции), в отношении изготовителя продукции;

- изменение наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, при условии сохранения регистрационного или учетного (индивидуального, идентификационного) номера и неизменности мест осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции;

- изменение кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС;

- сокращение количества адресов мест осуществления деятельности по изготовлению продукции.

    - В случае переименования географического объекта, элемента улично-дорожной сети (улицы, проспекта, площади, переулка, проезда, набережной, бульвара и др.), элемента планировочной структуры (район, микрорайон и др.), изменения нумерации объекта адресации (дома, помещения и др.), почтового индекса, указанных в качестве реквизитов места нахождения (адреса юридического лица), места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющихся заявителем и (или) изготовителем продукции, адреса места осуществления деятельности заявителя, адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции (при условии фактической неизменности указанных мест нахождения, жительства и (или) осуществления деятельности), изменения номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя, кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС замена сертификата соответствия и (или) приложений к нему не требуется и осуществляется по усмотрению заявителя.

    - При необходимости замены сертификата соответствия продукции заявитель направляет в ОС заявление на замену сертификата соответствия продукции, сертификат соответствия продукции и приложения к нему (при наличии), а также документы, являющиеся основанием для замены сертификата соответствия продукции и (или) приложений к нему (при наличии).

    - Руководитель ОС регистрирует во входящих документах ОС заявление о замене сертификата соответствия.

    - ОС при необходимости замены сертификата соответствия руководствуется требованиями Решения Совета ЕЭК от 18.04.2018 N 44 «О типовых схемах оценки соответствия».

    - Решение о замене оформляет назначенный руководителем ОС эксперт согласно Плану проведения работ. Решение доводится до сведения заявителя (непосредственно или почтовым отправлением).

    - В случаях, если замена сертификата соответствия возможна, ОС в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления оформляет сертификат соответствия продукции на новом бланке с присвоением нового регистрационного номера (при этом в качестве даты окончания действия оформляемого сертификата соответствия продукции указывается дата окончания действия сертификата соответствия продукции, подлежащего замене) и вносит соответствующие сведения в единый реестр выданных сертификатов соответствия.

    - В правом верхнем углу сертификата соответствия продукции, подлежащего замене, проставляется штамп «ЗАМЕНЕН» и указываются дата замены и номер бланка выдаваемого взамен сертификата соответствия продукции.

    - После проставления на сертификате соответствия продукции, подлежащем замене, указанного штампа, ОС возвращает заявителю оригинал сертификата соответствия продукции, подлежащего замене.

    - Копия сертификата соответствия продукции, подлежащего замене, со штампом «ЗАМЕНЕН», заявление и документы, являющиеся основанием для замены сертификата соответствия продукции, хранятся в ОС.

    - В случае если замена невозможна, ОС принимает решение о необходимости проведения работ по оценке и подтверждению соответствия продукции установленным требованиям в соответствии с выбранной схемой сертификации.

    - В поле 12 «дополнительная информация» единой формы сертификата соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС или в поле 10 «дополнительные сведения» сертификата соответствия требованиям ТР РФ производится запись «выдан взамен» и указываются регистрационный номер и дата выдачи сертификата соответствия продукции, подлежащего замене.

    - В случае выдачи сертификата соответствия продукции органом по сертификации принимается решение о прекращении действия сертификата соответствия продукции, подлежащего замене. Решение о замене содержит в себе информацию о выдаче сертификата соответствия и информацию о прекращении действия сертификата соответствия продукции, подлежащего замене.

    - Информация о прекращении действия сертификата соответствия продукции, подлежащего замене, и выдаче взамен сертификата соответствия продукции вносится руководителем ОС в единый реестр выданных сертификатов соответствия. Руководитель ОС с помощью квалифицированной электронной подписи подтверждает правильность внесения сведений, отправляемых в единый реестр выданных сертификатов соответствия.

    - В случае утери (порчи) сертификата соответствия продукции и (или) приложений к нему заявитель направляет в ОС заявление по форме ОС  с указанием обстоятельств утери (порчи) сертификата соответствия продукции.

    - Решение по выдаче дубликата сертификата соответствия продукции оформляет назначенный руководителем ОС эксперт согласно Плану проведения работ. Выдача дубликата сертификата соответствия продукции производится работниками ОС в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного заявления.

    - Дубликат сертификата соответствия продукции регистрируется под тем же номером, что и сертификат соответствия продукции, при этом в правом верхнем углу сертификата соответствия продукции проставляется штамп «ДУБЛИКАТ» и указывается дача выдачи дубликата.

    - Дубликаты сертификатов соответствия продукции замене не подлежат.

    - Информация о номере бланка выданного дубликата сертификата соответствия продукции и дате его выдачи вносится органом по сертификации в единый реестр выданных сертификатов соответствия продукции.

    - ОС при необходимости выдачи дубликата сертификата соответствия руководствуется требованиями Решения Совета ЕЭК от 18.04.2018 N 44 «О типовых схемах оценки соответствия».

  - Правила осуществления контроля за использованием сертификатов соответствия, знаков обращения

    - Маркирование продукции знаком обращения/единым знаком обращения продукции

      - При подтверждении соответствия продукции требованиям Технического регламента Российской Федерации продукция маркируется знаком обращения на рынке. Знак обращения на рынке свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные требования ТР РФ процедуры подтверждения соответствия и соответствует всем требованиям распространяющихся на данную продукцию ТР РФ.

      - При подтверждении соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза) продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза на основании сертификата соответствия. При подтверждении соответствия добровольной сертификации продукция маркируется знаком соответствия в соответствии с требованием нормативных документов, разработанных и утвержденных в системе НСОПБ.

    - Контроль за использованием сертификатов соответствия, применением знака обращения на рынке/единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза проводится ОС в рамках инспекционного контроля за сертифицированной продукцией. При этом проверяется:

- правомочность маркирования продукции знаком обращения на рынке/единого знака обращения на рынке;

- соответствие места нанесения знака установленным требованиям - непосредственно на продукции и (или) ее упаковке (тары), сопроводительной технической документации, поступающей к потребителю при реализации;

- соответствие формы знака установленным требованиям и качество нанесения знака;

- использование знака обращения на рынке/ единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках и вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках.

  - Правила уведомления заявителей о внесении изменений в схемы сертификации, оказывающих влияние на соответствие объектов подтверждения соответствия установленным требованиям, а также правила устранения несоответствий

    - Если законодательством Евразийского экономического союза, Российской Федерации будут введены новые или пересмотрены действующие схемы сертификации продукции, которые окажут влияние на соответствие сертифицированной продукции или находящейся в процессе сертификации, то ОС обязан уведомить заказчика о произошедших изменениях.

    - Руководитель ОС организует процесс доведения информации об изменениях до сведения всех заказчиков, на которых эти изменения оказывают влияние, и принимает меры для проведения работ по сертификации с целью выполнения измененных требований.

    - Работы по сертификации в таких случаях будут проводиться в зависимости от влияния принятых изменений на соответствие сертифицированной продукции. По каждому отдельному случаю Руководитель ОС должен будет принять решение, в каком объеме будут проводиться дополнительные работы по сертификации с целью устранения возникших несоответствий: полный процесс сертификации, начиная с приема и регистрации новой заявки и заканчивая выдачей сертификата соответствия, либо в рамках проведения инспекционного контроля, начиная с процедуры оценивания и заканчивая выдачей нового сертификата соответствия. Действие ранее выданных сертификатов соответствия на продукцию при этом отменяется.

    - Если изменения возникают у заказчика, выпускающего сертифицированную продукцию, например, вносятся изменения в документ, по которому выпускается продукция, или изменяется место нахождения заказчика, в этом случае проводится инспекционный контроль, начиная с процедуры оценивания и заканчивая выдачей нового сертификата соответствия. Действие ранее выданных сертификатов соответствия на продукцию при этом отменяется.

  - Правила рассмотрения жалоб и апелляций

    - Правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения, принятые ОС, включающие в том числе порядок направления ответов по итогам рассмотрения жалоб и апелляций, приведены на сайте ОС.

  - Правила применения изображения знака национальной системы аккредитации

    - ОС в своей деятельности не использует изображение знака национальной системы аккредитации.